โปรแกรมการทดสอบความชำนาญ 
การวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานวิเคราะห์อินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
2. หลักการและเหตุผล

โปรแกรมการทดสอบความชำนาญการวัด เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการทดสอบ หรือการวัดรายการใดรายการหนึ่งของห้องปฏิบัติการ ซึ่งเปรียบเสมือนขั้นตอนในการควบคุมคุณภาพภายในของห้องปฏิบัติการโดยใช้ผู้ตรวจสอบจากภายนอก การเข้าร่วมในโปรแกรมการทดสอบความชำนาญการวัด จะทำให้ห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือที่เป็นรูปธรรมในการตรวจประเมินความสามารถ และแสดงถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลห้องปฏิบัติการ รวมทั้งสะท้อนให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการนั้นมีการปรับปรุงในด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีทดสอบ การควบคุมส่วนปฏิบัติงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้โปรแกรมการทดสอบความชำนาญการวัด ยังมีความสำคัญต่อห้องปฏิบัติการ ในเรื่องการขอการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 


หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดโปรแกรมนี้ ได้เล็งเห็นคุณประโยชน์ดังกล่าวจึงได้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ ในการวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายขึ้น

ปริมาณสารอินทรีย์ระหยง่ายเป็นกลุ่ม Volatile Organic Compounds ( VOCs) Benzene, toluene, ethylbenzene, o-xylene, m-xylene, และ  p-xylene

3. การเตรียมสารละลายอินทรีย์ระเหยง่าย
สารละลายอินทรีย์ระเหยง่ายได้ถูกเตรียมขึ้นประกอบด้วย Benzene, toluene, ethylbenzene, o-xylene, m-xylene, และ  p-xylene โดยเทคนิค gravimetric method มีความเข้มข้นอยู่ในช่วง 500-1000 mg/L  แต่ละชนิด ได้เตรียมเป็น 5 batch แต่ละ batch มีปริมาตร  1000  mL และมีการแบ่งใส่ในขวด ampoule สีชา ปริมาตร 8 ml สารละลายอินทรีย์ระเหยง่ายทั้ง 6 ชนิดนี้มีการประเมินความบริสุทธิ์จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น (NMIJ)
3.1 การศึกษาความเป๋นเนื้อเดียว และความคงตัว

- การวิเคราะห์ความเป็นเนื้อเดียวของสารละลายอินทรีย์ระเหยง่ายทั้ง 6 ชนิด จะวิเคราะห์โดยเทคนิค High Liquid Performance Chromatography- Diode Array Detector (HPLC-PDA) ทำการวิเคราะห์ 11 ซ้ำ

- การวิเคราะห์ความคงตัว ของสารละลายอินทรีย์ระเหยง่ายทั้ง 6 ชนิด แต่ละชนิดวิเคราะห์ ampoule ampoule ละ 3 ซ้ำ
3.2 การเก็บรักษาตัวอย่างและการวิเคราะห์
- ผู้เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญจะได้รับตัวอย่างจำนวน 2 ampoule พร้อมแบบฟอร์มการรับตัวอย่าง เมื่อได้รับตัวอย่างให้ตรวจดูลักษณะทางกายภาพของขวดตัวอย่าง และลักษณะอื่นๆ ที่สำคัญซึ่งอาจมีผลต่อการวิเคราะห์และบันทึกลงในแบบฟอร์มการรับตัวอย่างและส่งแบบฟอร์มคืนผู้จัดทางอีเมล์ nittayas@nimt.or.th 
- ในการวิเคราะห์ให้เลือกใช้วิธีมาตรฐานหรือวิธีที่ห้องปฏิบัติการพัฒนาขึ้นและเห็นว่ามีความเหมาะสม หรือเป็นวิธีวิเคราะห์ที่ใช้เป็นประจำ
- เลือกวิเคราะห์และรายงานผลเพียง  1 ขวด (หากมีความจำเป็นอาจใช้ตัวอย่างอีกหนึ่ง ampoule สำหรับการพัฒนาหรือปรับปรุงวิธี)
การเก็บรักษาสภาพของตัวอย่างควรเก็บตัวอย่างสารละลาย Benzene, toluene, ethylbenzene, 
o-xylene, m-xylene, และ  p-xylene ไว้ในตู้เย็น (4 ( 2 o C) เมื่อต้องการวิเคราะห์ควรนำมาตั้งทิ้งไว้ให้อยู่ที่อุณหภูมิห้อง 
หากพบว่าภาชนะที่ใช้บรรจุตัวอย่างสารละลายอินทรีย์ระเหยง่ายแตก หรือ มีรอยรั่วซึม ควรแจ้งต่อผู้ประสานงาน เพื่อจัดส่งตัวอย่างไปให้อีกครั้ง
5. ตารางการดำเนินงาน (timetable)

	รายการ
	เวลา

	เชิญห้องปฏิบัติการต่างๆ เข้าร่วมโปรแกรม
	ก.พ. 2563

	วันสิ้นสุดการลงทะเบียน
	14 ก.พ. 2563

	ส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ
	มี.ค. 2563

	ส่งผลการวิเคราะห์
	7 พ.ค. 2563

	ร่างรายงาน
	8 มิ.ย. 2563


6. การรายงานผลการวิเคราะห์และค่าความไม่แน่นอน

6.1
รายงานผลการวิเคราะห์พร้อมค่าความไม่แน่นอนมาตรฐาน (standard uncertainty) และค่าความไม่แน่นอนขยาย (expanded uncertainty) ในหน่วย mg/L โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มรายงานผลการวัด

6.2
ระบุรายละเอียดวิธีวิเคราะห์ ลงในแบบฟอร์มรายงานผลการวัด ดังนี้
· น้ำหนักตัวอย่างที่ใช้ สารละลายที่ใช้สกัด วิธีการสกัดตัวอย่าง 

· ชื่อเครื่องมือที่ใช้ รุ่น ประเทศผู้ผลิต

· วิธีที่ใช้หาปริมาณ เช่น calibration curve, one-point calibration เป็นต้น

· ผู้วิเคราะห์ และ/หรือผู้รับผิดชอบการรายงานผลการวิเคราะห์

          7. กหนดส่งผลการวิเคราะห์

7.1. กำหนดวันรายงานผล ให้ส่งผลการวัดภายใน วันที่ 7 พ.ค. 2563

7.2. การส่งผลการวิเคราะห์สามารถส่งได้ที่


E-mail : nittayas@nimt.or.th  เท่านั้น


ถึง       นางสาวนิตยา สุดศิริ



สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ



3/4-5 ม. 3 ต. คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120




โทรศัพท์ 02-5775100 ต่อ 6 5503
F001
Page 1of 2

